## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用试剂采购项目（ZJ_ZDFC_2019_11）采购产品一览表
目录名称 | 参数要求 | 备注 | 采购量（1年）
HPV试剂 | 主要用途：宫颈癌筛查临床性能评价； |  | 20万
临床使用范围：体检宫颈癌筛查人群；
临床要求：检测高级别宫颈病变（CIN2＋）的性能；
| ★1、检测范围：符合CFDA 2015新规：型别在13-18种中高危型； | 该项为准入项，不满足则相应产品作废标处理
| ★2、实验室及操作要求:试剂能适用于普通实验室，无需PCR实验室，操作者无需PCR上岗证资质 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废标处理
3、检测通量≥200样本/天；
4、检测设备和试剂有防污染设计；
5、无型别间的相互抑制现象；
6、仪器直接判读，直接出报告；
7、不与低危型别HPV发生交叉反应而导致误诊；
8、检测结果应能显示标本的相对病毒载量；
9、如需与HIS/LIS对接，接口费由供应商承担；
10、样本自动条形码扫描追踪；