## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用试剂采购项目（编号：ZJ_ZDFC_2020_02）参数表
目录名称 | 参数要求 |  | 采购量（年）
精浆生化试剂 | *1 | 可满足精液生化免疫项目检测的功能：具有“稀释样本或试剂自动混合”功能；“标本去蛋白前处理”功能 | 20万
| *2 | 可全自动上机完成以下精浆样本检测项目：精浆果糖（酶法）定量检测、精浆柠檬酸定量检测、精浆酸性磷酸酶定量检测、精浆锌定量检测、精浆中性α-葡糖苷酶定量检测、精浆（液）乳酸脱氢酶同工酶X定量检测、精浆弹性蛋白酶定量检测和精子顶体酶功能检测
| 3 | 要求所有上机检测项目的精密度：批内CV≤8%；批间CV≤15%
| 4 | 要求所有上机检测项目的线性范围：r≥0.95
| 5 | 方法学要求
| 5.1 | 精浆果糖定量测定：吲哚法或酶法，用于精浆果糖定量检测，正常参考值：≥13μmol/一次射精。
| 5.2 | 精浆柠檬酸定量检测：酶法或化学比色法，用于精浆柠檬酸定量检测，正常参考值：≥52μmol/一次射精。
| 5.3 | 精浆锌定量测定：5-Br-PAPS显色法，用于精浆锌定量测定，正常参考值：≥2.4μmol/一次射精
| 5.4 | 精浆弹性蛋白酶定量测定：酶联免疫吸附法，用于精浆弹性蛋白酶定量检测，正常参考值：＜600ng/ml
| 5.5 | 精浆中性α-葡糖苷酶定量测定：改良Cooper法，用于精浆中性a-葡糖苷酶定量测定，正常参考值：≥20 mU /一次射精
| 5.6 | 精子顶体酶活性定量测定：BAPNA法，用于精子顶体酶活性定量测定，正常参考值：≥64.9μIU/106精子
| 5.7 | 精浆酸性磷酸酶测定：对硝基酚磷酸法，用于精浆酸性磷酸酶定量检测，正常参考值：≥200U/一次射精
| 6 | 能进行精液白细胞过氧化物酶染色检查、精子巴氏染色形态分析、精子包被抗体IgG检测，符合WHO手册标准
| 7 | 提供完成检测所需的耗品及质控品的清单及价格
备注：打*处为必须满足项。 其中5.1-5.7项必须为同一品牌，且能应用于全自动检测仪（具备生化反应检测模式和酶联免疫吸附试验检测（ELISA）模式）。

## Sheet2
目录名称 | 参数要求 |  | 采购量（年）
12个10X TCR项目 | 服务内容：利用Illumina HiseqXten/NovaSeq平台，对采购单位提供的12个样本的10X genomics文库进行单细胞转录组以及免疫组（TCR）文库建库测序
| 组织解离以及细胞标记： | 1. 对临床组织进行单细胞悬液制备，保证细胞活性不低于85%，并获得满足实验条件的细胞数目
2. 每个样本捕获的细胞数目不少于5000个
| 平台要求： | 3. 供应商开展科研服务年限在10年以上☆
4. 供应商需自主拥有10x Genomics单细胞标记建库平台☆
5. 供应商具有ISO9001质量管理体系认证☆
6. 供应商在转录调控层面至少5篇IF>20的SCI文章☆
7. 供应商须对临床当天取样并制备单细胞悬液的要求进行响应☆
8. 提供经第三方机构审计的最近三年的年度财务报表，连续3年盈利☆
9. 供应商公司设在杭州本地，满足该实验的时效性需求☆
| 团队要求： | 10. 需要专门的项目管理、技术支持、售后服务团队。生产团队大于30人。
| 测序需求： | 11. 利用10x Genomics单细胞文库制备平台制备单细胞文库，包括转录组和免疫组文库
12. 使用Illumina HiseqXten/NovaSeq高通量测序平台进行PE150测序。
13. 测序质量要求：10X genomics文库质检合格后，每个转录组文库测序数据量不低于90G，免疫组文库数据量不低于9G，测序Q30>75%，无GC分离。
14. 项目周期：文库质检合格后，不超过10个工作日给出原始数据。
15. 数据存贮周期：不少于2个月。
| 数据验收标准： | 16. 交付所有测序原始数据以及cleandata
| 售后服务： | 17. 成果交付两年内，供应商提供免费的项目咨询服务。
18. 如因供应商原因导致项目失败，如服务或产品质量不合格等，供应商承担全部责任并退还已付款。并协商赔偿买方前期所投入的人力财力损失。

## Sheet3
浙江大学医学院附属妇产科医院检测服务采购项目 （ZJ_ZDFC_2020_01）报价表
供应商须知： 1.严禁改动本报价表的既定内容和格式（禁止插入任何行列以增加既定内容），因参与采购的供应商随意改动内容和格式而造成不确定性的后果由参与采购的供应商自行承担。 2.参与采购的供应商应认真核对报价表全部内容。如有异议请在评审前立即联系代理机构澄清（电话：18069762398何）。本报价表所反映的产品信息将作为采购人进行资格审查和评审议价的基本依据。 3.参与采购的供应商应根据表格内提供的报价单位认真填写价格，填报产品按每人份价格和分项报价，不填视作放弃。因参与采购的供应商填写失误造成产品无法成交的，不确定性的后果由参与采购的供应商自行承担。 4.本报价表填写完毕（可手写报价）并纸质打印盖章（每页）、单独密封按照目录装入相应的采购文件正本文件袋中。
目录名称 | 供应商 | 产品注册证号 | 产品注册证名称 | 规格、型号 | 生产企业 | 报价单位 | 价格（元） | 备注
12个10X TCR项目 | [5 empty] | 人份

## Sheet4
浙江大学医学院附属妇产科医院检测服务采购项目授权书（ZJ_ZDFC_2020_01）
购买采购文件授权书 |  |  |  | 身份证件
供应商（参与采购供应商盖章）: 法定代表人： 现授权我公司员工： 身份证号： 联系电话: 电子邮箱： 参与浙江大学医学院附属妇产科医院检测服务采购（ZJ_ZDFC_2020_01）采购文件购买事宜，本表所提供信息均真实有效，如提供任何虚假材料，我方愿意承担一切后果。 |  |  |  | 身份证复印件盖章黏贴与此
目录名称 | 注册证号 | 注册证名称 | 规格、型号 | 生产企业 | 计量单位 | 备注
注：（1）本表无需报价，只需如实填写相关字段。由于不同供应商报价形式不同，本表将作为采购代理机构制作采购文件报价表的参考依据，以统一供应商的报价标准。请参与采购的供应商如实填写。 （2）请不要随意改动本表的任何格式（除了行高），禁止合并单元格，如有较多产品，请自动插入行。