**采 购 需 求**

**一、手术室医用膜参数（采购量：10万）**

功能：1、用于临床手术切口时保护皮肤，创造无菌环境，阻隔各类病毒的传播。

 2、收集并精确测量术中出血及体液，为患者输液治疗等提供依据并预防感染。

组成：防渗漏隔离医用膜、储血储液装置及无纺布裁片

1. 储血储液装置材质：PE或PP材质，厚度≤0.1毫米
2. 储血储液装置容量需≥3000ml
3. 储血储液装置表面需带有相应刻度（可注明刻度精度）
4. 储血储液装置计量最小刻度≤500ml
5. 储血储液装置需有防侧漏功能，避免污染
6. 病人背部需要有加强片，配合泡棉防止血液或体液渗透
7. 储血储液装置需带有阀门，随时储放收集液
8. 防渗漏隔离医用膜材质为PE或PP材质，需采用低敏材料，防止患者出现过敏情况
9. 防渗漏隔离医用膜尺寸：长度150厘米-310厘，宽度60厘米-170厘米
10. 手术膜四周防止划伤设计
11. 无纺布裁片：可提供多种规格，根据临床需求选配