## 通用试剂
01标：荧光免疫抗核抗体试剂
目录序号 | 目录名称 | 计量单位 | 上限价 （元） | 参考年使用量 | 金额（元） | 参数要求
A01 | 抗核抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11.2 | 5000 | 56000 | 项目要求： ▲1.所有试剂、仪器设备同一品牌； 2.抗核抗体荧光法，HEP2+猴肝包被在同一载片上； 3.抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒包含≥5项，CANCA、PANCA、MPO、PR3 、GBM间接免疫荧光法5项联检； 配套要求： 4.提供配套设备1套； 5.显微镜光源输出：LED光源，无衰减输出＞40,000小时； 6.激发光波长范围：460-490nm，专门适用于免疫荧光检测标记物需要； 7.荧光核型专家系统,按需显示经典荧光片模型及判读系统提示，同屏比对，有效辅助核型判读； 8.支持完成方法学性能验证（适用时）； 9.提供其它相关检测耗材。
A02 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 11.2 | 5000 | 56000
A03 | 抗内皮细胞抗体IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | T | 29.9 | 5000 | 149500
A04 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | T | 86 | 5000 | 430000

## 专用试剂
02标：分枝杆菌培养及鉴定鉴定检测试剂
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 生产企业 | 计量单位 | 上限价（元） | 参考年使用量 | 金额（元） | 参数要求
A04 | 分枝杆菌培养管 | 100支/盒 | 美国 Becton | 盒 | 3670 | 8 | 29360 | 1.适用于BACTET 960MGIT 分枝杆菌培养签定检测平台； 2.原装配套试剂； 3.价格参考浙江省最低价； 4.所有项目能于浙江省阳光平台采购； 5.每年提供1-2次仪器校准并提供校准报告； 6.提供项目配套使用设备的维保和设备质控，保证设备正常使用和项目开展。
A05 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺培养基 | 25测试/盒 | 美国 Becton | 盒 | 1570 | 1 | 1570
A06 | 分枝杆菌用联合药敏试剂盒（荧光法） | 40测试/盒 | 美国 Becton | 盒 | 1830 | 50 | 91500
A07 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 12瓶/盒 | 美国 Becton | 盒 | 1830 | 20 | 36600
A08 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏试剂盒（荧光法） | 20测试/盒 | 美国 Becton | 盒 | 1700 | 5 | 8500
A09 | 结核分支杆菌抗原MPT64检测试剂盒（胶体金法） | 20测试/盒 | 美国 Becton | 盒 | 875 | 15 | 13125

## 质控品
03标：质控品
目录序号 | 目录名称 | 规格型号 | 计量单位 | 上限价（元） | 参考年使用量 | 金额（元） | 要求
A10 | 贝克曼-生化多项复合质控品 | 瓶（20ML) | 瓶 | 160 | 50 | 8000 | 1.不得缺项；
A11 | 朗道-生化定值干粉质控品 | 瓶（5ML) | 瓶 | 100 | 150 | 15000
A12 | 伯乐-干粉肿瘤标志物质控 | 瓶（2ML) | 瓶 | 660 | 30 | 19800
A13 | 朗道-免疫多项质控品 | 瓶(5ML) | 瓶 | 270 | 60 | 16200
A14 | 希森美康-血球用质控物 | 瓶(2.5ML) | 瓶 | 150 | 20 | 3000
A15 | 迈瑞（6800）-血球用质控物 | 瓶(3ML) | 瓶 | 150 | 9 | 1350
A16 | 迈瑞（5390）-血球用质控物 | 瓶(3ML) | 瓶 | 150 | 9 | 1350
A17 | 思塔高-凝血质控 | 1ml*2 | 组 | 120 | 200 | 24000
A18 | 德灵-凝血质控品 | 瓶(1ML) | 瓶 | 33 | 240 | 7920
A19 | 伊华-尿干化学分析质控品 | 瓶(10mL) | 瓶 | 20 | 22 | 440
A20 | 伯乐-血气质控 | 30*1.7ml | 盒 | 720 | 15 | 10800
A21 | 昆涞血气及电解质质控品 | 瓶(1.7ML) | 瓶 | 20 | 450 | 9000
A22 | 伯乐-糖化血红蛋白质控物 | 组(2*0.5ML) | 组 | 270 | 50 | 13500
A23 | 康彻思坦-乙型肝炎e抗体血清标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 25 | 250 | 6250
A24 | 康彻思坦-乙型肝炎e抗原血清标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 25 | 250 | 6250
A25 | 康彻思坦-乙型肝炎核心抗体血清）标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 25 | 250 | 6250
A26 | 康彻思坦-乙型肝炎表面抗体血清标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 25 | 250 | 6250
A27 | 康彻思坦-乙型肝炎表面抗原血清标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 25 | 250 | 6250
A28 | 康彻思坦-甲型肝炎IgM抗体血清(HAV-IgM) | 支(0.5ML) | 支 | 25 | 250 | 6250
A29 | 康彻思坦-丙肝病毒抗体标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 25 | 80 | 2000
A30 | 康彻思坦-人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 88 | 100 | 8800
A31 | 康彻思坦-人类免疫缺陷病毒P24抗原血清（液体）标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 44 | 150 | 6600
A32 | 康彻思坦-梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 25 | 150 | 3750
A33 | 康彻思坦-戊型肝炎IgM抗体血清标准物质(HEV-IgM) | 支(0.5ML) | 支 | 60 | 150 | 9000
A34 | 乙型肝炎病毒核酸（HBVDNA）血清标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 50 | 100 | 5000
A35 | 丙型肝炎病毒核酸（HCVRNA）血清标准物质 | 支(0.5ML) | 支 | 50 | 50 | 2500
A36 | 伯乐-D-二聚体质控物 | 瓶(1ML) | 瓶 | 260 | 15 | 3900
A37 | 朗道-C超敏反应蛋白质控品 | 瓶(1ML) | 瓶 | 250 | 60 | 15000
A38 | Sanquin-血型鉴定和抗体筛查质控品 | 盒（2*8ml） | 盒 | 2300 | 24 | 55200
A39 | 化学发光-胃蛋白酶原Ⅰ质控品 | 1ml/支 | 支 | 60 | 18 | 1080
A40 | 化学发光-胃蛋白酶原Ⅱ质控品 | 1ml/支 | 支 | 60 | 18 | 1080
A41 | 化学发光-降钙素原 | 1ml/支 | 支 | 80 | 60 | 4800