## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院检测服务（ZJ_ZDFC_2020_09）采购产品一览表
目录名称 | 参数要求（带*为必须满足条件） | 使用量（年）
三、一代测序技术服务 | *1.供应商应具有经临检中心批准的具有相关资质的临床基因扩增实验室，检测应采用经药监局批准的试剂，参与检测的人员应经过培训并具有相关资质； | 20万
2.供应商应具有良好的服务经历和一定的市场占有率，有为三甲医院或相关科研院校提供相关服务；
3.具有稳定的技术体系保证，测序结果符合要求，收到测序样品后应于两个工作日内回报结果；
4.完善的售后服务体系，具有良好的沟通能力，能及时响应并有效处理服务机构的投诉；
5.由院方提供PCR扩增后产物及扩增时使用的引物（正反共2条），技术服务提供方负责一代测序所获得的序列结果，即每份扩增产物合计取得2份序列结果（正反双反应），报价为其中每个反应的价格。