## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院检测试剂（ZJ_ZDFC_2020_11）采购产品一览表
目录名称 | 参数要求（带★为必须满足条件） | 使用量（元/年）
一、游离雌三醇检测试剂 | 1. 试剂有国内药监部门的注册证； | 20万
★2. 检测方法学与设备：时间分辨免疫荧光法，试剂能匹配医院现有的1235 AutoDELFIA® 全自动时间分辨荧光免疫测试系统；
3.试剂盒内备有试剂仓条形码和微孔板条形码标签。可被医院现有产筛设备自动识别，实现条码化试剂管理和实验操作；
4. 产品性能：空白限：不超过0.4nmol/L。准确度：检测经标化的参考品，检测结果浓度均值与靶值之间相对偏差不超过20%。在线性范围内，线性相关系数（r)应不低于0.99。 低值精密性质控CV≤15%，高值精密性质控CV≤10%。抗干扰性：溶血（血色素≤5g/L）、脂血（≤30g/L）和黄疸（胆红素≤200mg/L）等血清样品不受干扰；
5. 能够提供第三方质控品，质控数据可参与省内室内质控室间评价项目；
★6.检测结果与现有产前筛查风险评估软件无缝对接，能够进行孕中期筛查、早中孕联合筛查等多种方案的风险评估；无缝对接本实验室现有产筛信息管理软件，以便实现试剂信息化登记管理、检测数据上传与管理、全流程质控数据及MoM值中位数实时监测等；
★7. 能够提供产筛数据分析服务，并有专业人员现场协助进行数据分析解读、实验改进建议及持续跟踪。
8.售后：具有完善的技术应用服务、维修售后服务、软件应用服务，24h电话响应，若使用科室提出上门要求，48h内到达现场提供技术服务，保证项目顺利高质开展。；
9. 省内用户：在省内为5家以上产前诊断中心用户长期提供产前筛查项目服务，提供合同或相关证明
二、分泌物染色液 | 1．试剂性能：利用生物荧光染色的方法，对阴道分泌物或阴道脱落细胞全自动进行双重特异性染色，使得上皮细胞、白细胞、杆菌、球菌、霉菌以及滴虫等清晰可见。金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、上皮细胞、白细胞均能呈现不同的颜色以便与鉴别。 | 200万
2. 适用样本：适用宫颈脱落细胞、阴道分泌物、唾液、痰液等。
3. 工作原理：为单一激发波长单样本同一区域内双重染色，操作简单。自动染色，染色时间≤30秒。封闭式染色，有利于生物安全。
4. 产品：保证试剂效期24个月，并可常温保存，能被全自动染色机自动识别。
5. 适用设备：适用于全自动染色机，可自动收集废液、试剂不足提醒、试剂避光保存等功能。
6. 提供5家以上三甲医院用户的合同或相关证明
三、胎盘生长因子试剂 | ★1.基本要求：用于血清样本定量检测胎盘生长因子，试剂具备国内注册证； | 100万
2.试剂性能：精密度：＜15%、正确度＜15%、试剂批间差＜15%
3.采用抗干扰检测技术，具有干扰因素的含量范围
4.配套检测性能：每个样本检测时间≤18 min，可实现批量检测
5.校准及质控：校准周期≥28天，提供配套校准品及质控品
6.试剂有效期：≥18个月，试剂开瓶有效期：≥12周
7. 提供5家以上三甲医院用户的合同或相关证明