## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院检测服务采购（二次）（ZJ_ZDFC_2020_09）产品一览表
目录名称 | 参数要求（带*为必须满足条件） | 使用量（年）
二、脆性X综合 征检测服务 | 1.为三家三甲医院提供检测服务（提供合同、发票或相关证明）； | 180万
*2.采用商品化的成套试剂盒测定CGG拷贝数；
3.所用试剂盒应经FDA和CE认证；
4.定量分析可达到CGG拷贝数500（提供可核实的阳性病例或其他证据）；
5.国内超过3万例或阳性样本超过400例者优先考虑（提供可核实的清单）；
6.实验室有CAP认证资质；
7.连续三年参加过国际或国家水平的室间质评，并通过考核；
8.最佳DNA用量范围：50-100ng/20微升PCR反应液，最低样本量50ng；每次实验过程中均有阳性和阴性质控品/对照；软件系统可自定义临界值判读标准；可以检出5%以上的嵌合体；
9.能配合我院信息科接入LIS系统，无纸质申请、LIS打印报告单。
三、一代测序技术服务 | *1.供应商应具有经临检中心批准的具有相关资质的临床基因扩增实验室，检测应采用经药监局批准的试剂，参与检测的人员应经过培训并具有相关资质； | 20万
2.供应商应具有良好的服务经历和一定的市场占有率，有为三甲医院或相关科研院校提供相关服务；
3.具有稳定的技术体系保证，测序结果符合要求，收到测序样品后应于两个工作日内回报结果；
4.完善的售后服务体系，具有良好的沟通能力，能及时响应并有效处理服务机构的投诉；
5.由院方提供PCR扩增后产物及扩增时使用的引物（正反共2条），技术服务提供方负责一代测序所获得的序列结果，即每份扩增产物合计取得2份序列结果（正反双反应），报价为其中每个反应的价格。