## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用胶片（ZJ_ZDFC_2020_10）采购产品一览表
目录名称 | 参数要求 | 使用量（年）
项目一、医用干式激光胶片 | 1、胶片为医用干式激光胶片；（提供的医用干式胶片含银盐，作为干式成像设备硬拷贝输出，记录普通X光像、CT和核磁共振的医用影像图像（提供含银盐证据，如注册证或第三方检测报告复印件） | 10万
2、干式相机成像原理为激光曝光热成像方式
3、规格：35cm*43cm （主要供应规格），25cm*30cm，28cm*35cm
4、胶片采用节能环保的水系涂敷技术设计（提供相关证明）
5、胶片本底灰雾度≤0.2 ，最大打印密度≥3.1（以上都需提供检测报告复印件）
6、支持乳腺图像打印
7、胶片打印时无其他挥发性气体排出（提供相关证明）
8、提供所投同型号胶片2019年1月1日起三级医院用户清单及合同，用户清单必须提供联系人和联系方式。