## 目录
标段1（适用于医院现有设备西门子RAPID Point500血气分析仪或试剂提供配套设备）
序号 | 名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 血气测定试剂盒（电极法）小包装 | 进口 | T | 35 | 14000 | 490000 | 700000
2 | 血气测定试剂盒（电极法）大包装 |  | T | 35 | 6000 | 210000
标段2（适用于我院在用仪器贝克曼库尔特FC-500流式细胞仪或试剂提供配套设备）
序号 | 名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（元）
1 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法） | 进口 | T | 99 | 1500 | 148500 | 1389282
2 | COULTER CLENZ清洗液 |  | L | 160 | 20 | 3200
3 | HLA-B27 FITC/HLA-B7-PE 检测试剂盒（流式细胞仪法） |  | T | 58.2 | 4000 | 232800
4 | 白细胞分化抗原CD25检测试剂盒（流式细胞仪法） |  | T | 29.1 | 1000 | 29100
5 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂盒（流式细胞仪法)-FITC |  | T | 21.8 | 2600 | 56680
6 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒（流式细胞仪法） |  | T | 32.7 | 1600 | 52320
7 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒（流式细胞仪法） |  | T | 30.6 | 1600 | 48960
8 | 白细胞分化抗原HLA-DR-PC5检测试剂盒（流式细胞仪法） |  | T | 34.9 | 2600 | 90740
9 | 库尔特血细胞分析仪系列稀释液 |  | L | 21.1 | 6000 | 126600
10 | 淋巴细胞检测试剂盒[CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5] |  | T | 96.1 | 1500 | 144150
11 | 白细胞分化抗原HLA-DR-PC7检测试剂盒（流式细胞仪法） |  | T | 116 | 1500 | 174000
12 | 亚群细胞质控品IMMUNO-TROL CELLS |  | T | 68.5 | 720 | 49320
13 | 亚群细胞质控品IMMUNO-TROL Low CELLS |  | T | 68.5 | 720 | 49320
14 | CD64-FITC |  | T | 36.83 | 800 | 29464
15 | CD14-ECD |  | T | 30.38 | 800 | 24304
16 | HLA DR-PC5 |  | T | 29.94 | 800 | 23952
17 | CD45-PC7 |  | T | 35.3 | 800 | 28240
18 | CD4-FITC |  | T | 30.2 | 800 | 24160
19 | CD25-PE |  | T | 31.2 | 800 | 24960
20 | CD127-PC7 |  | T | 35.64 | 800 | 28512
标段3(需提供配套设备)
序号 | 名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 细菌性阴道病联合检测试剂盒 | 国产 | T | 12 | 12000 | 144000 | 144000
标段4（适用于医院现有设备sysmex CS-5100血凝仪或试剂提供配套设备）
序号 | 名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（元）
1 | D-二聚体定量测定试剂盒 | 进口 | ml | 142.6 | 6000 | 855600 | 1196900
2 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） |  | ml | 14.5 | 3200 | 46400
3 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) |  | ml | 8.5 | 6000 | 51000
4 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) |  | ml | 11.5 | 3600 | 41400
5 | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法) |  | ml | 45 | 4500 | 202500
标段5（适用于医院现有设备西门子BN-Ⅱ型特定蛋白仪或试剂提供配套设备）
序号 | 名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（元）
1 | BN II添加剂 | 进口 | ml | 1.8 | 8000 | 14400 | 1226298
2 | α1-微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） |  | ml | 163.5 | 720 | 117720
3 | β2微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） |  | ml | 155.6 | 990 | 154044
4 | 白蛋白测定试剂盒（散射比浊法） |  | ml | 132 | 750 | 99000
5 | 多项蛋白定标品(SL) |  | ml | 420 | 18 | 7560
6 | 多项蛋白定标液(UY) |  | ml | 1315 | 9 | 11835
7 | 反应缓冲液N Reaction Buffer |  | L | 526.2 | 300 | 157860
8 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（散射比浊法） |  | ml | 130.8 | 400 | 52320
9 | 免疫球蛋白κ型轻链测定试剂盒（散射比浊法） |  | ml | 306.9 | 400 | 122760
10 | 免疫球蛋白λ型轻链测定试剂盒（散射比浊法） |  | ml | 306.9 | 400 | 122760
11 | 稀释条 N Dilution well for BN prospec |  | 只 | 0.24 | 39600 | 9504
12 | 样本释放剂N Supplement Reagent L |  | ml | 109.6 | 1350 | 147960
13 | 转铁蛋白测定试剂盒（散射比浊法） |  | ml | 151 | 450 | 67950
14 | 稀释液 |  | L | 312.5 | 450 | 140625
标段6（适用于医院现有设备长春迪瑞Fus-200尿沉渣仪或试剂提供配套设备）
序号 | 名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 尿有形成分分析聚焦液 | 国产 | ml | 5.5 | 1000 | 5500 | 318358
2 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 |  | L | 428.7 | 540 | 231498
3 | 尿有形成分分析仪应用试剂-稀释液 |  | ml | 0.84 | 1000 | 840
4 | 清洗液 |  | ml | 0.84 | 3000 | 2520
5 | 尿液分析试纸条 |  | T | 1.3 | 60000 | 78000
标段7（适用于我院在用仪器法国梅里埃VITEK2-Compact微生物鉴定及药物分析系统或试剂提供配套设备）
序号 | 名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 进口 | T | 48.7 | 800 | 38960 | 517480
2 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 |  | T | 48.7 | 200 | 9740
3 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 |  | T | 48.7 | 2000 | 97400
4 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 |  | T | 48.7 | 800 | 38960
5 | 支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒(比色法) |  | T | 58.2 | 3500 | 203700
6 | 酵母样真菌药敏试剂盒（微量稀释法） |  | T | 35.2 | 50 | 1760
7 | 酵母菌鉴定卡 YST |  | 张 | 42 | 40 | 1680
8 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 NH |  | 张 | 42 | 40 | 1680
9 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 ANC |  | T | 45 | 40 | 1800
10 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 ATS-P639 |  | T | 55 | 600 | 33000
11 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 ATS-N334 |  | T | 55 | 800 | 44000
12 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 ATS-N335 |  | T | 55 | 800 | 44000
13 | 厌氧产气袋 |  | T | 20 | 40 | 800
标段8(需提供配套设备)
序号 | 名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 2年参考用量 | 参考金额（元） | 2年预算总金额（元）
1 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 进口 | T | 170 | 2544 | 432480 | 432480
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项。

## 技术参数要求
01标段技术参数要求（血气）
序号 | 规格
1 | 检测项目：包含血气（PH、PO2、PCO2）电解质（K+、Na+、Cl-、Ca2+）、葡萄糖、乳酸、总血红蛋白、氧合血红蛋白、还原血红蛋白、碳氧血红蛋白等项目；在某项测试发生故障时，可单独关闭不影响其他指标测定
2 | 测试速度：≤80秒，每小时≥30个标本，操作界面有不同的样本类型可供选择，包括动脉、静脉血、动静脉混合血等
3 | 质控要求：提供双水平质控进行室内质控。提供免费保养维护。免费提供配套质控品
4 | 免费提供每年不少于一次的校准及耗材
5 | 承担医院相关信息系统接口费用
★6 | 在国家及省内室间质评中具独立分组
02标段技术参数要求（流式）
序号 | 规格
1 | 免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求
2 | 免费提供每年不少于一次的校准及耗材
★3 | 淋巴细胞亚群检测和HLA-B27检测项目需在国家或省内室间质评中具独立分组
03标段技术参数要求（BV）
序号 | 规格
1 | 测试项目≥5项（至少包含过氧化物酶、唾液苷酶、白细胞酯酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶）
2 | 免费提供室内质控品，性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求
3 | 承担医院相关信息系统接口费用
4 | 免费提供每年一次校准
04标段技术参数要求（血凝）
序号 | 规格
1 | 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫法、凝集法，4种检测方法齐全，保证凝血项目的开展
2 | 单机检测速度：PT≥400测试/小时；DD≥200测试/小时。LIS双向通讯功能
3 | 多波长检测：具备340nm，405nm，575nm，660nm，800nm5个波长，能对反应管进行多波长检测
4 | 检测项目：包括PT，APTT，Fbg，TT，Extrinsic Factors(II，V，VII，X)，Intrinsic Factors(VIII，IX，XI，XII)，PS，PC；
AT-III，PLG，α2-AP，PC，FXIII，PAI；D-Dimer，vWF:Ag；
AA、ADP等血小板聚集功能检测；PT、APTT、TT、FIB能与D-Dimer等同步检测。并且PT、APTT、TT、FIB四项试剂须为同一品牌的原厂配套试剂；纤维蛋白原：可用clauss法直接检测，同时又可从PT演算
5 | 急诊样本：有专用独立急诊样本位，可随时加入急诊样本，优先处理
6 | 测试反应杯：独立单个反应杯，独立传送，单个取用
7 | 试剂冷藏：机内试剂仓为≤10℃冷藏。仪器关机后，试剂仓仍能保持在≤10℃冷藏工作；具备试剂条码机内自动识别功能，能实时监控试剂及消耗品的数量
8 | 免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求；免费提供每年不少于一次的校准及耗材
9 | 承担医院相关信息系统接口费用
10 | 检测设备数量：≥2台单机（具体数量按医院工作量增加）
★11 | 在国家及省内室间质评中具独立分组
05标段技术参数要求（特定蛋白仪）
序号 | 规格
1 | 检测原理：动态定时散射比浊法，检测速度：≥200测试/小时
2 | 定标方式：多点定标，定标稳定期：≥30天
3 | 样本位：≥100个，可处理不同类型的样本管，可以随时、不停机添加样本，试剂位：≥35个
4 | 自动抗原过量处理：具有防止和解决抗原过量问题的功能，具有最低的复检率，且不再额外消耗试剂或者定标液
5 | 可对血清、血浆、尿液、脑脊液等多种样本进行检测；可进行脑脊液的免疫球蛋白项目（IgA、IgM，IgG、白蛋白、α-2-巨球蛋白）的检测
6 | 具有自动稀释功能，稀释倍数从1：1到1：40000倍都可实现
7 | 免费提供每年不少于二次的校准及耗材
8 | 免费提供室内质控品，性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求
9 | 承担医院相关信息系统接口费用
★10 | 在国家及省内室间质评中具独立分组
06标段技术参数要求（尿沉渣仪）
序号 | 规格
1 | 测试原理：有型成分采用流式图像技术；干化学采用多波长光电比色；整机测试速度：≥120个样本/小时
▲2 | 检测项目：干化学模块提供至少14项参数；尿有形成分自动识别≥20项，至少包括：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、白细胞团、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、颗粒管型、结晶、酵母样菌、精子、粘液丝、病理管型等
3 | 样本处理方式无需离心无需染色
▲4 | 检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有型成分的检测功能
5 | 报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果
6 | 免费提供每年不少于一次的校准及耗材；承担医院相关信息系统接口费用
★7 | 干化学需要在国家及省内室间质评有独立分组
8 | 认证要求：同时具备CE产品认证、ISO9001认证、ISO13485认证
07标段技术参数要求(细菌鉴定仪）
序号 | 规格
1 | 免费提供每年不少于二次的校准
2 | 免费提供性能验证及耗材，且性能验证的相关指标需符合产品说明书中的要求
08标段技术参数要求
序号 | 规格
1 | 半定量检测血清中的过敏原IgE抗体（SIgE),过敏原数量≥18种（包括鸡蛋白、牛奶、虾、牛肉、户尘螨、蟑螂、狗猫皮屑、各种树花粉等）
2 | 检测结果能提供分级提示，最低检测浓度能达到0.50Iu/ml以下
3 | 灵敏度和特异性均≥80%
4 | 一批检测时间≤2.5小时，同一批检测≥10个标本
5 | 承担医院相关信息系统接口费用