## 目录
标段 | 目录名称 | 参考规格 | 单位 | 采购限价(元) | 2年参考用量 | 预算总金额（元） | 备注
1 | 生化仪配套试剂ALP |  | 毫升 | 0.45 | 4000 | 173292 | 与迪瑞生化分析仪CS-1300B配套，免费提供仪器校准，比对和性能验证
| 生化仪配套试剂ALT |  | 毫升 | 0.34 | 4000
| 生化仪配套试剂AST |  | 毫升 | 0.34 | 4000
| 生化仪配套试剂GGT |  | 毫升 | 0.57 | 4000
| 生化仪配套试剂TP |  | 毫升 | 0.15 | 4000
| 生化仪配套试剂ALB |  | 毫升 | 0.15 | 4000
| 生化仪配套试剂TBIL |  | 毫升 | 0.4 | 4000
| 生化仪配套试剂DBIL |  | 毫升 | 0.4 | 4000
| 生化仪配套试剂UREA |  | 毫升 | 0.44 | 4000
| 生化仪配套试剂CREA |  | 毫升 | 2.72 | 4000
| 生化仪配套试剂UA |  | 毫升 | 0.44 | 4000
| 生化仪配套试剂GLU |  | 毫升 | 0.39 | 4000
| 生化仪配套试剂TG |  | 毫升 | 0.9 | 4000
| 生化仪配套试剂CHOL |  | 毫升 | 0.47 | 4000
| 生化仪配套试剂LDL-C |  | 毫升 | 1.5 | 4000
| 生化仪配套试剂HDL-C |  | 毫升 | 1.36 | 4000
| 生化仪配套试剂CK |  | 毫升 | 4.15 | 4000
| 生化仪配套试剂CK-MB |  | 毫升 | 5.55 | 4000
| 生化仪配套试剂LDH |  | 毫升 | 0.612 | 4000
| 生化仪配套试剂HCY |  | 毫升 | 17.1 | 1000
| 生化仪配套试剂HbA1c |  | 毫升 | 8.23 | 2000
| 生化仪配套试剂CRP |  | 毫升 | 13 | 1000
| 生化仪配套试剂CTNI |  | 毫升 | 35 | 1000
| 无机磷测定试剂 |  | 毫升 | 0.162 | 2000
| 镁离子测定试剂 |  | 毫升 | 0.99 | 2000
| 生化配套碱性清洗液 |  | 毫升 | 0.07 | 20000
| 生化配套抗菌无磷清洗液 |  | 毫升 | 0.27 | 10000
2 | 电解质分析仪用测定试剂 |  | 毫升 | 0.454 | 30000 | 13620 | 与梅州康立分析仪AFT-500配套
3 | 尿液分析试纸条（检测项目11项） |  | 条 | 1.6 | 2000 | 6600 | 与迪瑞尿分析仪匹配或提供配套设备。尿液分析仪：干化学模式，≥240标本/小时，全自动进样，能连接LIS，浙江省室间质控有分类，每年能进行性能验证和仪器校准
| 尿液分析仪清洗液 |  | 毫升 | 1.7 | 2000
4 | 凝血机配套试剂FIB |  | 人份 | 1.9 | 24000 | 160356 | 提供配套设备。凝血分析仪：仪器要求试剂位≥12个，能检测凝血5项，检测速度≤5分钟，能连接LIS，浙江省室间质控有分类，每年能进行性能验证和仪器校准
| 凝血机配套试剂APTT |  | 人份 | 0.8 | 24000
| 凝血机配套试剂TT |  | 人份 | 1.3 | 24000
| 凝血机配套试剂PT |  | 人份 | 1.4 | 24000
| 凝血机配套试剂D二聚体 |  | 人份 | 16.8 | 600
| 凝血配套清洗液 |  | 升 | 6.3 | 1400
| 凝血配套强化清洗液 |  | 毫升 | 13.44 | 400
| 凝血反应盘 |  | 孔 | 0.27 | 24000
5 | 梅毒甲苯胺红不加热血清检测试剂 |  | 人份 | 0.67 | 22000 | 14740
6 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂（胶体金法） |  | 人份 | 3.6 | 200 | 720
7 | HIV抗体检测试剂（胶体金法） |  | 人份 | 4 | 200 | 800
8 | 乙肝抗原测定试剂盒（胶体金法） |  | 人份 | 0.65 | 600 | 390
9 | 丙肝抗体测定试剂盒（胶体金法） |  | 人份 | 4 | 200 | 800
10 | 血常规质控品 |  | 毫升 | 30 | 400 | 12000
11 | 生化质控品 |  | 毫升 | 20 | 500 | 10000
12 | 凝血质控品 |  | 毫升 | 50 | 500 | 25000
13 | 尿液分析控制品 |  | 毫升 | 3 | 1000 | 3000
14 | 电解质质控品 |  | 毫升 | 8 | 400 | 3200
15 | 便隐血(OB)试剂 |  | 人份 | 0.68 | 1000 | 680
16 | ABO及RHD血型定型试剂 |  | 人份 | 8 | 800 | 6400
17 | 氧化锆块（进口白锆） | 98*14 | 块 | 2200 | 100 | 328000
| 氧化锆块（进口白锆） | 98*16 | 块 | 2300 | 40
| 氧化锆块（进口白锆） | 98*18 | 块 | 2500 | 2
| 氧化锆块（进口白锆） | 98*20 | 块 | 2700 | 2
| 氧化锆块（进口白锆） | 98*25 | 块 | 2800 | 2
18 | 氧化锆块（国产白锆） | 98*14 | 块 | 450 | 500 | 253556
| 氧化锆块（国产白锆） | 98*16 | 块 | 522 | 40
| 氧化锆块（国产白锆） | 98*18 | 块 | 589 | 5
| 氧化锆块（国产白锆） | 98*20 | 块 | 657 | 5
| 氧化锆块（国产白锆） | 98*22 | 块 | 723 | 2
19 | 氧化锆块（国产多层色） | 98*14 | 块 | 912 | 50 | 63916
| 氧化锆块（国产多层色） | 98*16 | 块 | 1045 | 10
| 氧化锆块（国产多层色） | 98*18 | 块 | 1178 | 2
| 氧化锆块（国产多层色） | 98*20 | 块 | 1311 | 2
| 氧化锆块（国产多层色） | 98*22 | 块 | 1444 | 2
20 | 玻璃陶瓷(进口单色) |  | 块 | 153 | 50 | 21250
| 玻璃陶瓷(进口四层色) |  | 块 | 210 | 20
| 玻璃陶瓷(进口琥珀瓷) |  | 块 | 220 | 20
| 玻璃陶瓷(进口三维仿真) |  | 块 | 250 | 20
21 | 玻璃陶瓷(国产) |  | 块 | 100 | 200 | 20000
22 | 预成树脂牙科材料 | 14L | 块 | 220 | 350 | 77000
23 | 瓷粉(基础瓷） |  | 克 | 12 | 300 | 12300 | 用于调和瓷粉
| 瓷粉(高端瓷） |  | 克 | 25 | 300
| 瓷粉专用液 |  | 毫升 | 2.4 | 500
24 | 釉液 |  | 毫升 | 12 | 100 | 12200
| 釉粉 |  | 克 | 110 | 100
25 | 染色剂 |  | 克 | 150 | 100 | 26000
| 修色剂 |  | 克 | 110 | 100
26 | 烧结膏 |  | 毫升 | 50 | 100 | 5000
27 | 氧化锆打磨头 | 柱形HP | 个 | 50 | 100 | 15000
| 氧化锆打磨头 | 球状HP | 个 | 50 | 100
| 氧化锆打磨头 | 轮形HP | 个 | 50 | 100
28 | 胶原瓣 | 15*20mm | 片 | 3520 | 15 | 61720
| 胶原瓣 | 20*30mm | 片 | 4460 | 2
29 | 医用胶原蛋白海绵 | 圆台型 | 颗 | 160 | 400 | 64000
30 | 氢氟酸 |  | 克 | 13 | 300 | 3900
31 | 金属吸唾器 |  | 支 | 280 | 50 | 14000
32 | 打磨抛光系统 | 含抛光轮、抛光碟、抛光条等 | 套 | 1200 | 20 | 24000
33 | 微创拔牙硬质合金车针(进口) |  | 支 | 150 | 50 | 11000
| 分牙硬质合金车针(进口) |  | 支 | 70 | 50
34 | 器械保护套（盘套） | 60*120cm | 只 | 10 | 600 | 6000
35 | 医用导电膏(除颤用) | 100g | 支 | 130 | 10 | 1300
36 | 急诊环甲膜切开套装 |  | 套 | 2700 | 4 | 10800
37 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料 | 10*10cm | 片 | 89 | 20 | 1780
38 | 一次性使用麻醉导管 |  | 支 | 30 | 10000 | 300000 | 与STA麻醉仪配套使用
39 | 微量泵延长管 |  | 支 | 1 | 2000 | 2000
40 | 一次性使用鼻氧管 |  | 支 | 2 | 200 | 400
41 | 一次性使用肝素帽 |  | 支 | 3.5 | 400 | 1400
42 | 外科引流导管套装 | ≤150ml | 套 | 190 | 60 | 11400
说明 1.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 2.所投产品均需能够在平台交易。