## Sheet2
绍兴市立医院医用耗材招标采购（项目编号：SXSLYY_HC_2018_01)产品一览表
评审方式 | 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 参考数量 | 单位 | 医院指导价（元） | 金额 | 备注
联合评审 | B1 | 医用高分子夹板 | 前臂成人中号 | 20 | 套 | 16 | 320
| B2 | 弹力帽 |  | 300 | 个 | 1.1 | 330
单独评审 | A3 | 镍钛合金抓握式接骨板 | J4H10-50，J4H11-50，J4H12-50，J4H13-50，J4H14-50，J4H15-50，J4H16-50，J4H18-50，J4H20-50 | 5 | 个 | 3100 | 15500
单独评审 | A4 | 一次性皮肤电极 | 100颗/袋 | 100 | 袋 | 15 | 1500
单独评审 | A5 | 一次性切口保护牵开固定器 | AQ-Z-B-80/50-35/55 | 2 | 套 | 5800 | 11600
联合评审 | B6 | 人工神经鞘管 | 2X10 | 5 | 根 | 5990 | 29950
| B7 | 人工神经鞘管 | 4X30 | 5 | 根 | 8385 | 41925
联合评审 | B8 | 一次性使用吸引/抗凝管路 | 一次性使用吸引/抗凝管路 208 | 1 | 套 | 110 | 110 | 与设备配套（自体血回收机CELL SAVER ELITE ）
| B9 | 一次性使用血细胞分离器 | CSE-P-225 | 1 | 套 | 780 | 780
| B10 | 一次性使用贮血滤血器 | FCR-3000F | 1 | 套 | 120 | 120
联合评审 | B11 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 100150A | 50 | 套 | 90 | 4500 | 配套美国medrad机器
| B12 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 10060A/100100 | 50 | 套 | 115 | 5750 | 配套美国medrad机器
单独评审 | A13 | 硅胶管路 | G-328000 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 与设备配套（无创呼吸机 VISION)
联合评审 | B14 | 葡萄糖探头 | MMT-7003 | 10 | 个 | 500 | 5000
| B15 | 动态葡萄糖监测系统传感器套装 | Freestyle Libre H | 10 | 个 | 800 | 8000
单独评审 | A16 | 皮肤针 | 单头 | 200 | 支 | 5.2 | 1040
单独评审 | A17 | 艾灸柱 | 10支装 | 200 | 盒 | 11 | 2200
联合评审 | B18 | 双极射频刀头 | DTF-40 | 1 | 个 | 9800 | 9800
| B19 | 一次性手动骨钻 | 4mm | 1 | 个 | 8000 | 8000
单独评审 | A20 | 通风管 | 1016010 | 10 | 个 | 169 | 1690
单独评审 | A21 | 纱布绷带 | 4.8*600cm | 60 | 卷 | 1.06 | 63.6
单独评审 | A22 | 一次性使用喉镜片 | 小号、中号、大号 | 100 | 片 | 40 | 4000 | 与设备配套(灵洋可视喉镜)
单独评审 | A23 | 脑脊液分流管及附件 | 44010 | 1 | 套 | 2300 | 2300
联合评审 | B24 | 一次性使用钻头 | 10BA50,8TA11,9BA50,9BA75,8TA23 | 5 | 个 | 1980 | 9900 | 与设备配套（美敦力气动颅钻Legend Gold）
| B25 | 气钻系统 | T12MH20D | 1 | 个 | 1980 | 1980
单独评审 | A26 | 穴位贴敷治疗贴 |  | 500 | 盒 | 22 | 11000
联合评审 | B27 | 气管套管 | 8、10、11MM（1*4）金属 | 10 | 套 | 220 | 2200
| B28 | 三叉气管套管 | 10、11mm(1*4) | 2 | 套 | 320 | 640
单独评审 | A29 | 一次性使用头皮夹 | 40只/包 | 100 | 包 | 12.5 | 1250
单独评审 | A30 | 热稀释导管包及压力监测套装 | PV2014L16N/PV8215 | 1 | 套 | 3700 | 3700
单独评审 | A31 | 吸痰式气管切开插管及配件 | 7#、7.5#、8# | 10 | 套 | 390 | 3900
联合评审 | B32 | 一次性使用无菌光纤 | EZ200 | 2 | 根 | 13000 | 26000 | 与设备配套(钬激光VersaPulse PowerSuite 100W)
| B33 | 一次性使用无菌光纤 | EZ365 | 1 | 根 | 9000 | 9000
| B34 | 一次性使用无菌光纤 | EZ550 | 1 | 根 | 5000 | 5000
单独评审 | A35 | 鼻用敷料 | 1517002 | 10 | 片 | 1100 | 11000
单独评审 | A36 | 口鼻气雾剂给药器 | MT200XP | 120 | 只 | 48 | 5760
单独评审 | A37 | 自粘绷带 | 1581 | 30 | 卷 | 13 | 390
单独评审 | A38 | 一次性使用冲洗袋 | IIE型 | 100 | 只 | 12 | 1200
联合评审 | B39 | 医用高分子夹板 | KSF415 10*40CM | 50 | 片 | 88 | 4400
| B40 | 医用高分子夹板 | KSF530 12.5*75CM | 50 | 片 | 156 | 7800
联合评审 | B41 | 蠕动泵管 | MU962300 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 与设备配套（生化分析仪AU680）
| B42 | 生化灯泡 | MU988800 | 1 | 个 | 4300 | 4300
单独评审 | A43 | 介入穿刺针 | 21G*150 | 10 | 支 | 98 | 980
单独评审 | A44 | 王不留行子耳贴 | 100粒 | 210 | 粒 | 15 | 3150
联合评审 | B45 | 高压造影注射器管路系统 | XD-2020 | 50 | 套 | 360 | 18000 | 与设备配套(欧利奇高压注射器)
| B46 | 高压造影注射器管路系统 | XD-2035 | 20 | 套 | 60 | 1200
联合评审 | B47 | 气管切开插管 | 313-80 | 5 | 只 | 300 | 1500
| B48 | 气管切开插管 | 135-70,138-80 | 10 | 只 | 344 | 3440
单独评审 | A49 | 可吸收性组织加固材料（奈维） | NW-M-015G | 5 | 盒 | 1104 | 5520
单独评审 | A50 | 医用鞋套(白色/无纺布) | 22*53CM(灭） | 1000 | 双 | 0.85 | 850
联合评审 | B51 | 储药器 | MMT-332A | 10 | 个 | 30 | 300
| B52 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | MMMT-864 | 10 | 个 | 70 | 700
联合评审 | B53 | 床刷 |  | 16 | 个 | 16 | 256
| B54 | 一次性使用床刷套 |  | 2160 | 只 | 0.3 | 648
单独评审 | A55 | 一次性使用吸湿冷凝加湿器（呼吸机雾化用） | BY-GL-2 | 100 | 只 | 38 | 3800
联合评审 | B56 | 射频气化等离子手术系统 | 7209685 | 3 | 把 | 5980 | 17940 | 与设备配套（施乐辉关节镜配套 Dyonics power II）
| B57 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 7205324 | 3 | 把 | 4200 | 12600
| B58 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 7210976 | 3 | 把 | 3200 | 9600
单独评审 | A59 | 透气胶贴(穴位空贴) |  | 10000 | 片 | 0.36 | 3600
联合评审 | B60 | CR治疗盘 | 240*160*50MM | 2 | 只 | 68 | 136
| B61 | 不锈钢方盘 | 310*240*30 | 10 | 只 | 88.2 | 882
| B62 | 不锈钢方盘 | 400*300*28 | 10 | 只 | 106.2 | 1062
| B63 | 不锈钢量杯 | 1000ML | 4 | 只 | 81 | 324
| B64 | 不锈钢泡镊桶(小) | 45*113MM(小) | 5 | 只 | 29.7 | 148.5
| B65 | 不锈钢消毒盘 | 230*150*55二边孔 9寸 | 3 | 只 | 96.3 | 288.9
| B66 | 不锈钢消毒有盖方盘 | 9寸二边孔 | 6 | 只 | 72.25 | 433.5
| B67 | 不锈钢油膏缸 | 10CM 14 | 5 | 只 | 21.25 | 106.25
| B68 | 不锈钢油膏缸 | 9CM 14 | 5 | 只 | 17 | 85
| B69 | 乳突牵开器 | 固定式 | 2 | 把 | 1136 | 2272
| B70 | 不锈钢有盖方盘 | 6寸*无孔 | 2 | 只 | 55.8 | 111.6
联合评审 | B71 | 储气袋2500ML（简易呼吸器） | 6 | 6 | 只 | 40 | 240
| B72 | 儿童血压计布皮袋 |  | 6 | 只 | 14 | 84
| B73 | 输液加压袋 | 500ML | 2 | 只 | 380 | 760
| B74 | 开口器 | T型 | 10 | 把 | 123.5 | 1235
| B75 | 口咽通气管 | 100，110mm | 25 | 个 | 11 | 275
| B76 | 舌钳 | 17CM | 9 | 只 | 104.5 | 940.5
| B77 | 压舌板（竹） |  | 1000 | 根 | 0.38 | 380
| B78 | 样品杯(AC900血球仪24*45) |  | 1800 | 只 | 0.5 | 900
| B79 | 金属骨针 | 1.0M，1.5M，2.0M，2.5M，3.0M，3.5,*230MM | 50 | 支 | 25 | 1250
| B80 | 一次性使用胃管（冲洗） | 26Fr | 50 | 支 | 5 | 250
| B81 | 双气囊三腔导管 | 16# | 1 | 支 | 166.5 | 166.5
联合评审 | B82 | 心电图纸 | 90*90（除颤仪） | 15 | 本 | 15 | 225
| B83 | 心电图纸1 | 110*140-200（GE六导） | 40 | 卷 | 15 | 600
联合评审 | B84 | 一次性使用灌注器 | 50ml | 200 | 支 | 4 | 800
| B85 | 一次性使用清洗器（泪道冲洗用） | 5ML-B-0.45号针 | 1200 | 支 | 0.65 | 780
联合评审 | B86 | 止血钳[弯] | 16CM 47 | 2 | 把 | 45.79 | 91.58
| B87 | 止血钳[弯]1 | 24CM | 2 | 把 | 73.91 | 147.82
单独评审 | A88 | 一次性使用输血器（带针） | TS.AD-1 | 600 | 只 | 1.56 | 936
单独评审 | A89 | 防护眼镜 | 1621AF | 10 | 只 | 50 | 500
单独评审 | A90 | 棉垫 | 30*35 | 480 | 片 | 2.1 | 1008
单独评审 | A91 | 灭菌凡士林纱布 | 1.2*110细 | 80 | 片 | 3.9 | 312
单独评审 | A92 | 压敏胶带 | 13*1000A型医用橡皮膏 | 5 | 筒 | 17.5 | 87.5
联合评审 | B93 | 一次性使用连接管 | 2.6*800 | 400 | 根 | 1.78 | 712
| B94 | 一次性使用连接管 | 2.6*1500 | 800 | 根 | 2.8 | 2240
| B95 | 一次性使用连接管 | 2.6*200 | 800 | 根 | 1.3 | 1040
联合评审 | B96 | 一次性使用胃管 | F24(冲洗) | 2 | 支 | 17.56 | 35.12
| B97 | 一次性使用胃管 | F8小儿(硅胶) | 5 | 支 | 4.8 | 24
单独评审 | A98 | 一次性使用无菌导尿包 | 16Fr | 40 | 包 | 19.5 | 780
单独评审 | A99 | 既毁式一次性使用无菌阴道扩张器 | 检查型（小号、中号） | 150 | 只 | 5.71 | 856.5
联合评审 | B100 | 医用弹性绷带 | 7.5*450 | 720 | 只 | 2.5 | 1800
| B101 | 医用弹性绷带 | 10*450 | 240 | 只 | 3 | 720
单独评审 | A102 | 弹力绷带 | 1581 | 50 | 卷 | 13 | 650
单独评审 | A103 | 医用棉片 | 2.5cm*7cm | 500 | 片 | 0.9 | 450
单独评审 | A104 | 医用棉签 | 15cm | 700 | 包 | 1.58 | 1106
单独评审 | A105 | 医用纱布块 | 6*8*8 2片 | 1500 | 片 | 0.55 | 825
单独评审 | A106 | 自粘弹性绷带 | 10*450 | 24 | 卷 | 14.5 | 348
单独评审 | A107 | 一次性使用吸氧管 | OT-MI型 | 500 | 套 | 38 | 19000
单独评审 | A108 | 驱血带 | 0.5*140MM | 16 | Kg | 60 | 960
单独评审 | A109 | 热敏打印纸 | 57*20-55-100 | 100 | 卷 | 3 | 300
联合评审 | B110 | 医用引流装置2L一次性袋 | 2L | 100 | 套 | 15 | 1500 | 与吸痰装置配套
| B111 | 医用引流装置3L一次性袋 | 3L | 100 | 套 | 5 | 500 | 与吸痰装置配套
单独评审 | A112 | 防护面罩 | 镜架式 | 20 | 只 | 12.9 | 258
联合评审 | B113 | 一次性使用鼻氧管 | 3.8米加长 | 600 | 支 | 1.2 | 720
| B114 | 一次性使用肛门管 | F22 | 500 | 支 | 3.5 | 1750
| B115 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | Fr8、10、12、14无球囊 | 100 | 支 | 2.8 | 280
| B116 | 一次性使用硅橡胶引流球 | 100ML | 200 | 只 | 18.5 | 3700
| B117 | 一次性使用换药盒 | 腰形 | 2000 | 包 | 0.4 | 800
单独评审 | A118 | 一次性使用膀胱造瘘管 | F18（6.0MM） | 10 | 套 | 100 | 1000
单独评审 | A119 | 复合纸床单 | 51cm*50M | 50 | 卷 | 70 | 3500 | 与检查床配套
单独评审 | A120 | 一次性使用喉罩气道导管 | 双强型1.0#，2.0# | 5 | 只 | 282 | 1410
单独评审 | A121 | 有创压力传感器（动脉采血） | PT-01 | 10 | 付 | 260 | 2600
单独评审 | A122 | 吸收性明胶海绵 | 6*25*5MM | 500 | 包 | 17 | 8500
单独评审 | A123 | 软组织活检针 | TT2015 | 10 | 支 | 625 | 6250
单独评审 | A124 | 植入式给药装置专用针 | 04448472、04448332 | 30 | 支 | 90 | 2700
联合评审 | B125 | 一次性使用体外循环血路 | 7210657 | 5 | 副 | 780 | 3900
| B126 | 一次性使用血液净化滤器 | M | 2 | 支 | 1130 | 2260
单独评审 | A127 | 一次性使用输液器（紫衫醇） | 6EJ-KL-0.7G0.22 | 200 | 支 | 45 | 9000
单独评审 | A128 | 大头棉签（妇科用） | 2颗装 | 1000 | 包 | 0.39 | 390
联合评审 | B129 | 一次性使用无菌避光注射器 | 50ML | 20 | 支 | 9 | 180
| B130 | 一次性使用无菌避光延长管 |  | 20 | 支 | 6 | 120
联合评审 | B131 | 涤纶心脏修补材料（毡型） | DFS-P-1010 | 1 | 片 | 2300 | 2300
| B132 | 涤纶心脏修补材料（毡型） | DFS-P-1.31.0 | 1 | 片 | 1450 | 1450
联合评审 | B133 | 造口护理用品 | 1758 | 60 | 只 | 30.5 | 1830
| B134 | 造口护理用品 | 2832 | 5 | 只 | 41 | 205
单独评审 | A135 | 医用防粘创可贴 | 10*10 | 10 | 张 | 115 | 1150
单独评审 | A136 | 一次性高频止血钳 | FD-410LR | 4 | 把 | 2160 | 8640
单独评审 | A137 | 熵指数传感器 | M1174413 | 50 | 副 | 375 | 18750 | 与设备配套（GE麻醉深度监护仪）
联合评审 | B138 | 吞咽电极片 | 2.0插孔 蝶形 | 100 | 对 | 7 | 700 | 与设备配套（雅思YS1002）
| B139 | 吞咽电极片 | 按扣 蝶形 | 100 | 对 | 8 | 800 | 与设备配套（吞咽5900（美国）
| B140 | 理疗电极片 | 2.5插孔（4*4CM，带尾巴） | 100 | 对 | 6 | 600 | 与设备配套（倍益康中频ZP-100CZZA/B）
| B141 | 理疗电极片 | 2.5插孔（5*5CM，带尾巴） | 100 | 对 | 7 | 700
| B142 | 理疗电极片 | 2.5插孔（6*8CM） | 100 | 对 | 9 | 900
| B143 | 理疗电极片 | 2.5插孔（8*8CM） | 100 | 对 | 9.5 | 950
| B144 | 理疗电极片 | 2.0插孔（4*4CM，带尾巴） | 100 | 对 | 6 | 600 | 与设备配套（华伟HW-7002B）
| B145 | 理疗电极片 | 2.0插孔（5*5CM，带尾巴） | 100 | 对 | 7 | 700
| B146 | 理疗电极片 | 2.0插孔（6*8CM） | 100 | 对 | 9 | 900 | 与设备配套（低频ES-420）
| B147 | 理疗电极片 | 2.0插孔（8*8CM） | 100 | 对 | 9.5 | 950
单独评审 | A148 | 理疗电极片 | 4cm*4cm*2+5cm*5cm*2 | 100 | 套 | 20 | 2000 | 与设备配套（顺气仪膈肌起搏器HLO-GJ13A）
联合评审 | B149 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 双腔（12#，14#，16#，18#，20#） | 100 | 根 | 23.25 | 2325
| B150 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 三腔（18#，20#） | 50 | 根 | 30 | 1500
单独评审 | A151 | 一次性使用雾化器 | 儿童型 | 200 | 只 | 12 | 2400
单独评审 | A152 | 一次性使用输氧面罩 | JK.MZ.L（4米） | 200 | 只 | 6.8 | 1360 | 麻醉科用
联合评审 | B153 | 连通板 | DMK-T-03 | 30 | 套 | 75 | 2250
| B154 | 连接管 | DMK-G-I-122 | 100 | 根 | 39 | 3900
| B155 | Y接头组件(旋转) | DMK-Y | 100 | 根 | 196 | 19600
联合评审 | B156 | 房间隔缺损封堵器 | FQFDQ-I | 1 | 只 | 14700 | 14700
| B157 | 室间隔缺损封堵器 | SQFDQ-II | 1 | 只 | 16170 | 16170
| B158 | 封堵器介入输送装置 | I 8/9/10/12/14F | 1 | 套 | 1225 | 1225
联合评审 | B159 | 左心耳封堵器 | W-2106,2406,2706,3006,3306 | 1 | 个 | 50000 | 50000
| B160 | 导引系统 | TC-1006,TC-2006,TC-4006 | 1 | 个 | 10000 | 10000
单独评审 | A161 | 一次性使用外科口罩 | 单包装 | 2000 | 只 | 0.36 | 720
联合评审 | B162 | 管道清洗刷 | BW-20T | 5 | 根 | 399.5 | 1997.5
| B163 | 管道清洗刷 | BW-15B | 5 | 根 | 540 | 2700
| B164 | 管道开口清洗刷 | MH-507 | 20 | 根 | 85 | 1700
单独评审 | A165 | 一次性使用硅橡胶双腔通液管 | F12 | 6 | 根 | 30 | 180
单独评审 | A166 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ML宫安康 | 5 | 支 | 380 | 1900
单独评审 | A167 | 医用抗菌水胶体敷料 | 10*10cm | 50 | 片 | 115 | 5750
单独评审 | A168 | 除颤电极片 | stat padz | 15 | 张 | 550 | 8250 | 与ZOLL除颤仪配套使用
单独评审 | A169 | 血管成形术用套件 | MAP403 | 30 | 只 | 300 | 9000
单独评审 | A170 | 一次性无菌麻醉面罩 | 内窥镜型 | 25 | 个 | 95 | 2375 | 用于无痛胃镜麻醉用
单独评审 | A171 | 一次性内镜用软性导引套管 | MAJ-1058 | 5 | 根 | 300 | 1500