## 试剂2
绍兴市立医院医用试剂招标采购(SXSLYY_SJ_2018-02)产品一览表2
1号标段
序号 | 标段名称 | 试剂要求 | 品牌 | 单位 | 指导价格(元) | 年使用量
K1 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) | 1.采用化学发光法； 2.项目适合本实验室现有检测系统； 3.不能缺项； 4.需支持完成方法学性能验证或项目的比对工作，免费提供校准品及其它耗材。 | 国际或国内知名品牌 | T | 36 | 400
K2 | 乙型肝炎病毒表面抗原确认 |  |  | T | 26 | 100
K3 | 胃蛋白酶原Ⅰ |  |  | T | 38.32 | 200
K4 | 胃蛋白酶原Ⅱ |  |  | T | 38.32 | 200
K5 | 雌二醇 |  |  | T | 11 | 1000
K6 | 促黄体生成素 |  |  | T | 11 | 1000
K7 | 泌乳素 |  |  | T | 11 | 1000
K8 | 孕酮 |  |  | T | 11 | 1000
K9 | 睾酮 |  |  | T | 11 | 1000
K10 | 促卵泡刺激素 |  |  | T | 11 | 1000
K11 | 25-羟基维生素D测定试剂盒 |  |  | T | 26 | 500
K12 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒 |  |  | T | 13 | 200
K13 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒 |  |  | T | 12 | 500
K14 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 |  |  | T | 12 | 500
K15 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒(第四代HIV) |  |  | T | 12 | 500
3号标段
序号 | 标段名称 | 试剂要求 | 品牌 | 单位 | 指导价格(元) | 测试数
K30 | 甲乙型流感病毒核酸联合测定 | 1.甲、乙型流感病毒核酸可联合检测； 2.具有CFDA注册证； 3.单管双检，一个反应孔既能检测甲型流感病毒也能检测乙型流感病毒，且包含所有的甲型流感病毒亚型和所有的乙型流感病毒亚型； 4.试剂组成包括：IFVA&IFVB核酸荧光PCR检测混合液，RT-PCR酶，IFV内标，IFVA&IFVB阴性对照品，IFVA&IFVB阳性对照品； 5.循环参数设置：45℃×10min; 95℃×15min;再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环45次；单点荧光检测在60℃； 6.最低检出限：1×103copies/ml； 7.项目适合现有实验室PCR仪检验要求； 8.需支持完成方法学性能验证或项目的比对工作，免费提供校准品及其它耗材。 |  | T | 100 | 100
K30-33标段(可单独投标）
目录 | 标段名称 | 试剂要求 | 品牌 | 单位 | 指导价格(元) | 年使用量
K31 | 壳酶蛋白 | 酶联免疫法,需支持完成方法学性能验证或项目的比对工作，免费提供校准品及其它耗材 | 国际或国内知名品牌 | T | 258 | 400
K32 | A群轮状病毒检测 | 胶体金法 |  | T | 7 | 500
K33 | 抗十因子活性检测 | 1.项目适合本实验室现有检测系统； 2.需支持完成方法学性能验证或项目的比对工作，免费提供校准品及其它耗材。 |  | T | 16 | 500