## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用试剂及检测服务采购项目（ZJ_ZDFC_2018_07）采购产品一览表
目录名称 | 产品名称 | 参数要求 | 备注 | 采购量（1年） | 参与采购保证金
一、维生素系列（5种）检测服务 | 维生素A、D（D2、D3)、E、K检测服务 | ★1、基本要求：服务提供方应具有医学诊断实验室资质。委托检测项目要求基于液相色谱串联质谱平台，检测试剂需具备省医疗器械备案证明，配套设备有国食药监械字号（国家认证）。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 40万元 | 4000元
2.项目检测精密度要求：CV≤15%
3.项目通过卫生部临检中心质谱检测能力验证，和/或通过CAP质谱检测能力验证
4.报告时限：样本送出后24小时之内。
5.提供省内三甲医院外送项目服务≥3家。
6.具备完善的样本冷链转运能力，提供实时温控数据查询
备注：维生素A、D（D2、D3)、E、K总收费价格190元，按总价格报价（所有单项折扣一致）；外送项目服务按所提供的项目服务合同计数。提供检测结果时随附质控数据。
二、胆汁酸谱（15种）检测服务 | 胆汁酸谱检测服务（鹅脱氧胆酸、 甘氨鹅脱氧胆酸、 牛磺鹅脱氧胆酸、 胆酸、 甘氨胆酸、 牛磺胆酸、 石胆酸、 甘氨石胆酸、 牛磺石胆酸、 脱氧胆酸、 甘氨脱氧胆酸、 牛磺脱氧胆酸、 熊脱氧胆酸、 甘氨熊脱氧胆酸、 牛磺熊脱氧胆酸） | ★1、基本要求：服务提供方应具有医学诊断实验室资质。委托检测项目要求基于液相色谱串联质谱平台，检测试剂需具备省医疗器械备案证明，配套设备有国食药监械字号（国家认证）。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 20万元 | 2000元
2.项目检测精密度要求：CV≤15%
3.项目通过卫生部临检中心质谱检测能力验证，和/或通过CAP质谱检测能力验证
4.报告时限：样本送出后24小时之内
5.提供省内三甲医院外送项目服务≥3家。
6.具备完善的样本冷链转运能力，提供实时温控数据查询
备注：胆汁酸谱（15项）总收费价格225元，按总价格报价；外送项目服务按所提供的项目服务合同计数。提供检测结果时随附质控数据。
三、肿瘤标志物产品 | CA125、CA153、CA199、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、鳞状细胞癌抗原（SCC）、人附睾蛋白4（HE4）、前列腺特异性抗原（PSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA） | ★*1.基本要求：基于全自动发光检测平台，结果可溯源；配套设备单台检测速度≥170测试/小时,一次性样本加载位≥100个,有急诊模式,可连接流水线。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 300万元 | 20000元
2.每单项检测时间≤30分钟；
3.项目原液检测线性范围宽，具有在机自动稀释功能。
4.CA125与HE4联合检测可计算ROMA值用于相关疾病风险评估
5、各项目检测精密度均≤10%
6、省内三甲医院用户≥3家；
其它要求：试剂报价应包含所有耗品（包括定标液），按分项分别报价， 试剂批号要求同批号≥3个月、有效期≥8个月；试剂实际检测量与包装规格相符。仪器维修响应及时（<2小时），免费提供每年仪器校准和维护，并出具正规校准报告。
四、自身免疫产品 | 1） 抗核抗体ANA、抗ds-DNA抗体（IIF）； 2） 抗核抗体谱印迹法（ANA Blot）15项（抗dsDNA、抗核小体抗体、抗组蛋白抗体、抗Sm抗体、抗PCNA抗体、抗核糖体抗体、抗SSA抗体、抗Ro-52抗体、抗SSB抗体、抗着丝点抗体、抗ScL-70抗体、抗nRNP抗体、抗线粒体抗体、抗Jo-1抗体、抗PM-Scl抗体） 3）抗ds-DNA抗体定量检测（ELISA） | ★1、基本要求：基于自动化平台，配套设备必须包含：1.间接免疫荧光分析系统；2.自动免疫印迹仪；3.全自动ELISA检测平台。项目齐全，试剂和仪器具备防交叉污染能力。IIF单次检测数≥200T，ANA Blot单台测试通量≥40T，ELISA平台孵育位≥12。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 50万元 | 5000元
2. IIF基于自动化荧光判读系统，自动判读项目必须包含ANA（检测核型数量≥5）、dsDNA。
3. IIF基质细胞需包含丰富抗原（基质细胞至少应包含HEP2）
4. ELISA检测精密度要求：批内精密度≤10%、批间精密度≤15%
5. 自动免疫印迹仪支持条码识别、自动加样、检测数据双向传输。
6、省内三甲医院用户≥3家。
其它要求：试剂报价应包含所有耗品（包括定标液），按分项报价，IIF、 ANA Blot、ELISA检测报价权重比为4:5:1；试剂批号要求同批号≥3个月，有效期≥8个月；试剂实际检测量与包装规格相符；仪器维修响应时间≤2小时，免费提供每年仪器校准和维护，并出具正规校准报告。