## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用试剂（ZJ_ZDFC_2019_03）采购产品一览表
目录名称 | 产品名称 | 参数要求 | 备注 | 采购量（1年） | 参与采购保证金
一、特定蛋白 | 免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、类风湿因子、抗链球菌溶血O、补体C3、补体C4、尿微量白蛋白、尿免疫球蛋白G、尿转铁蛋白、a-1微球蛋白、β2-微球蛋白 | ★1.基本要求：基于全自动特定蛋白仪，配套设备单台≥180测试/小时，样本位≥70个，试剂位≥20个，具备急诊功能。检测样本类型:包括血清、血浆、尿液、脑脊液。具备样本条码管理和识别功能。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 35万元 | 3000元
2.配套试剂为全液体、即用型试剂。
3.可提供配套试剂、校准品和质控品，检测结果可溯源至IFCC、NIST、WHO等权威组织的参考系统。
4. 配套平台可延展检测尿视黄醇结合蛋白、尿NAG酶
5.具有抗原过量监测功能或抗原过量检测稀释功能
6.试剂开瓶稳定期≥28天
7.省内三甲用户≥5家
备注：试剂报价应包含所有耗品（包括定标液，并列出明细），按分项单测试价格分别报价。 试剂批号要求同批号≥6个月、有效期≥12个月；试剂实际检测量与包装规格相符。仪器维修响应及时（<2小时），免费提供每年仪器校准和维护，并出具正规校准报告.