## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用试剂及检测服务采购项目（ZJ_ZDFC_2019_08） 采购产品一览表
目录名称 | 参数要求 | 备注 | 采购量（1年）
高分辨染色体检测服务 | ★1、投标单位应为具有检测资质的第三方检测机构或医学实验室。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 30万
| ★2、检测应采用经药监局批准的试剂。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理
| ★3、投标单位应具有良好的服务经历和一定的市场占有率，至少为三家三甲医院提供高分辨染色体检测服务，三家均为省级医院者优先【提供合同（含附件）或发票】。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理
4、通过国家卫健委（卫生部）临检中心染色体分析室间质评、实验室通过CAP认证者优先。
5、具有较强的服务能力，能够在规定的时间内（12个工作日）出具检测报告。分辨率达到550-800条带（投标者在报名后立即申请测试样本，并提供自评报告，医院负责审核），检测报告作为评标依据；
6、具有满足临床需求的场地、设备、人员，参与检测的人员应经过培训并具有相关资质；（投标时提供说明，合同期内应保持稳定，医院在合同期内保留核查权利）；
7、具有完善的售后服务体系，良好的沟通能力，能及时有效处理受检者投诉；
8、报告自助，有报告及数据备份方案。
Y染色体微缺失检测试剂盒 | 1、投标产品应具有医疗器械注册证，有产品专利证书优先； |  | 14万
2、灵敏度高，可在1ngDNA样品中检出Y染色体微缺失；
3、精密度高，参考品重复检测后，Ct值变异系数(CV,%)小于5%；
4、闭管反应，无需开盖处理，避免PCR产物污染；
5、通量高，检测时间不超过2小时；试剂盒在500ng缺失样本DNA背景下，无非特异性反应
亚甲基四氢叶酸还原酶MTHFR（C677T ）基因检测试剂 | ★1、投标产品应为经药监局批准的产品，获中国医疗器械注册证（体外诊断试剂）。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 35万
2、投标产品应具有一定的市场占有率，至少为三家三甲医院提供投标产品；提供同类产品的销售证明，提供合同（含附件）或发票（含清单）等。
3、检测位点至少包括C677T；
4、有实验过程质量控制措施，操作简便，判读直观；
5、完善的售后服务体系，提供开展此项目必要的技术支持