## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用试剂采购（项目编号：ZJ_ZDFC_2019_09）产品一览表
目录名称 | 产品名称 | 参数要求 | 备注 | 采购量（年）
生化检测 | 总蛋白、白蛋白、丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、总胆红素、直接胆红素、总胆汁酸、碱性磷酸酶、5′核苷酸酶、腺苷脱氨酶、γ-谷氨酰基转移酶、乳酸脱氢酶、α羟基丁酸脱氢酶、肌酸激酶、肌酸激酶－MB同工酶活性、淀粉酶、α-L-岩藻糖苷酶、肌酐（酶法）、尿素（尿素氮）、尿酸、胱抑素C、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、载脂蛋白α、葡萄糖、钾、钠、氯、钙、镁、无机磷、铁、前白蛋白、转铁蛋白、超敏C反应蛋白、同型半胱氨酸、糖化白蛋白、白蛋白测定（糖化）葡萄糖-6-磷酸脱氢酶活性、小而密低密度脂蛋白、N-乙酰基-β-氨基半乳糖苷酶 | ★1.基本要求：各试剂项目精密度符合国家、省两级临检中心要求。检测样本类型:包括血清，血浆，尿液及其他体液；检测试剂和校准品可溯源。适用于全自动生化分析仪【单台机载试剂位≥100个，光学检测速度≥1600测试/小时、电解质(钾钠氯)检测速度≥600测试/小时】。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废处理 | 200万元
2、试剂类型:提供与检测仪器同品牌原厂配套试剂≥24项。
3、检测试剂的开放性:允许使用第三方试剂(开放通道≥15个/单台)。
4、可使用流水线进行检测,具备样本条码管理和识别功能。
5、省内三甲用户≥5家。
说明：1.要求试剂效期大于9个月，批号更换周期大于6个月。 2.所有项目的报价含配套校准品，校准品效期大于6个月。