## Sheet1
浙江大学医学院附属妇产科医院医用试剂采购项目（ZJ_ZDFC_2019_10）采购产品一览表
目录名称 | 参数要求 | 备注 | 采购量（1年）
RH血型抗原检测5项（D抗原；E抗原；C抗原；e抗原；c抗原） | ★1.基本要求：基于全自动血型分析检测平台，采用微柱凝胶法。一张微柱凝胶检测卡能同时检测D抗原，E抗原，C抗原，e抗原和c抗原。 | 该项为准入项，不满足则相应产品作废标处理 | 20万
| 2.微柱凝胶检测卡对EDTA、肝素以及枸橼酸盐的抗凝血均可以使用。 | 以试剂说明书内容为准。
| 3.微柱凝胶检测卡对采血3天内的血液标本均可使用。 | 以试剂说明书内容为准。
| 4.配套全自动血型分析检测平台的检测速度≥50样本/小时，自动化血型仪的长度≤2米。 | 以厂家的有效凭证为准。
| 5.微柱凝胶检测卡储存的温度范围：2℃-25℃；有效期≥12个月。 | 以试剂说明书内容为准。
| 6.微柱凝胶检测卡和配套全自动血型分析检测平台应具有III类医疗器械注册证。 | 以注册证内容为准。
7.国内三甲医院用户≥3家。
其他要求： 试剂按5项总测试数报价，应包含所有耗品（包括定标液)；试剂批号要求同批号≥3月；试剂实际检测量与包装规格相符；仪器维修响应时间≤2小时，免费提供每年仪器校准和维护，并出具正规校准报告。

## Sheet2
浙江大学医学院附属妇产科医院技术测试和分析服务采购产品一览表
目录名称 | 参数要求 | 采购量（年）
高分辨染色体检测服务 | ★1、投标单位应为具有检测资质的第三方检测机构或医学实验室。
★2、检测应采用经药监局批准的试剂。
★3、投标单位应具有良好的服务经历和一定的市场占有率，至少为三家三甲医院提供高分辨染色体检测服务，三家均为省级医院者优先【提供合同（含附件）或发票】。
4、通过国家卫健委（卫生部）临检中心染色体分析室间质评、实验室通过CAP认证者优先。
5、具有较强的服务能力，能够在规定的时间内（12个工作日）出具检测报告。分辨率达到550-800条带（投标者在报名后立即申请测试样本，并提供自评报告，医院负责审核），检测报告作为评标依据；
6、具有满足临床需求的场地、设备、人员，参与检测的人员应经过培训并具有相关资质；（投标时提供说明，合同期内应保持稳定，医院在合同期内保留核查权利）；
7、具有完善的售后服务体系，良好的沟通能力，能及时有效处理受检者投诉；
8、报告自助，有报告及数据备份方案。
Y染色体微缺失检测试剂盒 | 2、投标产品应具有医疗器械注册证，有产品专利证书优先；
3、灵敏度高，可在1ngDNA样品中检出Y染色体微缺失；
4、精密度高，参考品重复检测后，Ct值变异系数(CV,%)小于5%；
5、闭管反应，无需开盖处理，避免PCR产物污染；
6、通量高，检测时间不超过2小时；试剂盒在500ng缺失样本DNA背景下，无非特异性反应
亚甲基四氢叶酸还原酶MTHFR（C677T ）基因检测试剂 | *2、投标产品应为经药监局批准的产品，获中国医疗器械注册证（体外诊断试剂）。
3、投标产品应具有一定的市场占有率，至少为三家三甲医院提供投标产品；提供同类产品的销售证明，提供合同（含附件）或发票（含清单）等。
4、检测位点至少包括C677T；
5、有实验过程质量控制措施，操作简便，判读直观；
6、完善的售后服务体系，提供开展此项目必要的技术支持